内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院

锅炉设计文件鉴定和节能审查办事指南

一、【办事须知】

锅炉制造单位应按照《锅炉设计文件鉴定管理规则》和《锅炉设计

文件节能审查办法》(试行)要求，对于新设计的锅炉，向内蒙古锅检院提出锅炉设计文件鉴定和节能审查申请。对于已经通过锅炉设计文件鉴定的锅炉，申请单位只需提出节能审查申请。

二、[办事依据]

1.《锅炉安全技术监察规程》

2.《工业锅炉通用技术条件》

3.《水管锅炉受压元件强度计算》

4.《锅壳式锅炉受压元件强度计算》

5.《锅炉和压力容器用钢板》

6.《锅炉节能技术监督管理规程》

7.《工业锅炉能效测试与评价规则》

8.《锅炉水处理监督管理规则》

三、【填报申请】

(一)、来人申报

申请单位应在锅炉制造前到内蒙古锅检院节能技术研发中心，填写《锅炉设计文件鉴定申请书》（见附件1）和《锅炉设计文件节能审查申请书》（见附件2），并加盖申报单位公章，经受理同意签字，加盖院公章后，方可审批。

(二)、邮寄审报

申请单位也可将已填好并加盖公章的《锅炉设计文件鉴定申请书》和《锅炉设计文件节能审查申请书》在锅炉制造前邮寄到内蒙古院检院。

申请单位还应按附件3：《申请单位须提供的锅炉设计文件资料》向鉴定机构提供本企业持有的制造许可证（或制造许可申请被受理并在有效期内的证明文件）的复印件和锅炉设计文件（对于已经通过鉴定的锅炉设计文件进行修改，只需提供修改部分的设计文件）。

四、【办事期限】

1.申请受理：资料齐全，当天办理。资料不全，当天发出补充通知；

2.安排审批：自申报之日起三个工作日内;

3.出具报告：无整改项目情况下，二个工作日内。

五、【办事时间】

星期一至星期五（法定节假日除外）

上午：8：30—12：00；下午2：30—5：30

六、【办事地点及电话】

地点：内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院

地址：呼和浩特市赛罕区呼伦南路261号

电话：0417-6293744

传真：0471-6293921

七、【投诉】

投诉电话：0471-6682452

八、【办事流程图】

见附件4

| 制造单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位地址 |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传真号码 |  |
| 电子信箱 |  | 文件设计负贵人 |  |
| 制造许可证编号 |  | 制造许可级别 |  |
| 许可证有效期 |  | 设计属性 | (新、修改设计) |
| 设计的锅炉基本情况 |  |  |  |
| 锅炉名称 |  | 设计时间 |  |
| 锅炉类别 锅炉型号 | 口蒸汽锅炉 口热水锅炉 口有机热载体锅炉 口其他 |  |  |
|  |  | 总图编号 |  |
| 额定出口压力 | MPa | 额定出口温度 | ℃ |
| 额定出力 | t/h(MW) | 结构形式 |  |
| 设计燃料类型 |  | 燃烧方式 |  |
| 上次鉴定意见 |  |  |  |
| 注：1．适用于上次鉴定未通过，申请单位根据鉴定意见对设计进行修改后重新申请鉴定的情况； 2．此项中应简要叙述上次鉴定中，鉴定人员指出的设计中不符合规定、需要修改的主要内容； 3．首次申请鉴定此项填写“无” |  |  |  |
| 对已通过鉴定的设计文件进行修改情况 |  |  |  |
| 原设计鉴定机构 |  | 原设计鉴定项目编号 |  |
| 其中须说明： 1.设计修改的理由和内容； 2.提交鉴定机构备案的修改后的设计文件的内容； 3.其他需要说明的问题。 如内容较多请附《××型锅炉设计修改说明》。 |  |  |  |
| 申请单位技术负责人： 日期： 送审： 日期： （申请单位公章） |  |  |  |
| 受理： 日期： （受理机构公章） |  |  |  |

附件1：

锅炉设计文件鉴定申请书

本申请书一式三份，一份返回申请单位；一份送交省级质量技术监督部门；一份鉴定机构存档。

附件2：

锅炉设计文件节能审查申请书

| 申请单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 锅炉制造许可证级别 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 设计属性 |  | □新设计，□修改设计 |  |  | 鉴定项目编号（注） |  |  |  |  |
| 锅炉基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉种类 |  | □蒸汽炉，□热水炉，□有机热载体锅炉，□其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉型号 |  |  |  |  | 总图号 |  |  |  |  |
| 额定出力（t/h）或（MW） |  |  |  |  | 额定出口压力（MPa） |  |  |  |  |
| 设计热效率（%） |  |  |  |  | 稳定工况范围（%） |  |  |  |  |
| 锅炉给水（回水）温度（℃） |  |  |  |  | 额定出口温度（℃） |  |  |  |  |
| 设计燃料种类、型号 |  |  |  |  | 燃烧方式 |  |  |  |  |
| 低位发热量不低于（MJ/Kg） |  |  |  |  | 燃烧机型号 |  |  |  |  |
| 提交锅炉节能审查文件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 备 注 |  |  | 名 称 |  |  | 备 注 |
| 1 | 锅炉设计说明书 |  |  | 7 |  | 锅炉本体图 |  |  |  |
| 2 | 锅炉安装使用说明书 |  |  | 8 |  | 主要受热部件图 |  |  |  |
| 3 | 热力计算书及结果汇总表 |  |  | 9 |  | 燃烧系统图 |  |  |  |
| 4 | 烟风阻力计算书及结果汇总表 |  |  | 10 |  | 介质流程图 |  |  |  |
| 5 | 介质动力计算书及结果汇总表 |  |  | 11 |  | 计量仪表、监测控制系统能效测试点布置图 |  |  |  |
| 6 | 锅炉总图 |  |  | 12 |  | 绝热、保温系统图 |  |  |  |
| 申请单位技术负责人： 日期： （申请单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理机构意见： 日期： （受理机构公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表一式二份，一份鉴定评审机构留存，一份返回申请单位。

注：“鉴定项目编号”对新申请设计的，按照《关于公布〈特种设备制造许可申请书〉等有关文书格式的通知》（质检锅函[2003]39号）填写；对只进行节能审查的，填写锅炉设计文件鉴定专用章上的“鉴定项目编号”。

附件3：

申请单位须提供的锅炉设计文件资料

| 序号 | 文件名称 |  | 类别 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明文件 | 锅炉设计文件鉴定申请书 | B | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 2 |  | 申请鉴定的设计文件目录 | B | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 3 |  | 制造许可证（或制造许可申请被受理并在有效期内的证明文件）的复印件 | B | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 4 |  | 锅炉设计说明书 | B | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 5 |  | 锅炉安装说明书和使用说明书 | B | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 6 | 设计图样 | 锅炉总图 | A | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 7 |  | 锅炉本体图 | A | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 8 |  | 部件装配图 | A | ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 9 |  | 主要受压元件图 | A | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 10 |  | 主要支承、吊挂件零件图 | A | ●散装锅炉 |
| 11 |  | 管道系统图 | A | ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 12 |  | 介质流程图 | B | ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 13 |  | 汽水及水处理系统图 | B | 对于额定压力大于等于9.8MPa的锅炉 |
| 14 |  | 安全附件、仪表布置图 | A | ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 15 |  | 主要支承、吊挂系统图 | A | ●散装锅炉 |
| 16 |  | 热膨胀系统图 | A | ●散装锅炉 |
| 17 |  | 绝热、保温系统图 | A | ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 18 | 计 算 文 件 | 受压元件强度计算书及计算结果汇总表 | A | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 19 |  | 安全阀排放量计算书及计算结果汇总表 | A | ●立式锅炉 ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 20 |  | 各项保护装置整定值 | A | ●整装锅炉 ●散装锅炉 |
| 21 |  | 主要支承、吊挂件强度计算书或计算结果汇总表 | B | ●散装锅炉 |
| 22 |  | 锅炉水循环（包括汽水阻力）计算书或水动力计算结果汇总表（自然循环的锅壳式锅炉除外） | B | ●整装锅炉 ●散装锅炉 {有机热载体锅炉必须进行流动阻力（流速）计算} |
| 23 |  | 其它计算文件 | B | 对于额定压力大于等于3.8MPa的锅炉详见《锅炉设计文件鉴定管理规则》附件1序号19～序号24 |

注：1.A类设计文件属于鉴定范围；B类设计文件为鉴定提供基础数据和接口作用，不属于鉴定范围。

2.备注栏内在立式、整装、散装锅炉前有“●”符号的需要提供对应栏内的设计文件及资料。

附件4：

锅炉设计文件鉴定和节能审查办事流程图

| 申请单位 | 办事程序及监督方式 | 其他相关单位（科室） |
| --- | --- | --- |
| 申请人申请 告知申请单位 | 初审并确定鉴定人 员 设计资料 审 查 鉴定人员汇总 审 批 合格 初审受理 不合格 科室负责人复审 监督方式 监督方式 科室负责人复审 廉政风险责任人：赵建国 不 合 格 提出修改意见 5日内告知不合格的原因或需提交补办的材料 监督方式 监督方式 廉政风险责任人：胡玉龙 廉政风险责任人：胡玉龙 廉政风险责任人：胡玉龙 科室负责人复审 科室负责人复审 合 格 所负责人签字确认 廉政风险责任人：胡玉龙 报 告 发 放 | 报自治区特设局登记 备 案 |
| 备注：1.红色代表高风险，橙色代表中风险，黄色代表低风险 2. 代表受理岗位， 代表审核派单岗位， 代表现场评审岗位， 代表审批岗位， 代表报告发放岗位 。 3.风险点为：⑴初审受理不严或故意刁难；⑵审核把关不严、故意刁难或确定鉴定人员循私情；⑶现场评审吃、拿、卡、要；⑷鉴定报告审批把关不严，循私情。 |  |  |